АКТ №

приёма в эксплуатацию коммерческого узла измерений

расхода (объёма) газа объекта газопотребления

Объект__________________

| г._________________ от | ________г. |  | г. |
| --- | --- | --- | --- |

Представители:

- ООО "Газпром межрегионгаз Дальний Восток" подразделение в ______________ крае (далее - Поставщик): инженер по метрологии 1 категории _____________;

- ____________________________________________________________________________ (далее – Потребитель):

составили настоящий акт о приёме в эксплуатацию коммерческого узла измерений расхода (объёма) газа (далее – УИРГ):

| 1. Месторасположение: |  |
| --- | --- |
| 2. Диаметр измерительного трубопровода, мм: | 4 |
| 3. Давление газа избыточное на УИРГ, МПа: | 6 |
| 4. Диапазон измеряемого УИРГ расхода*, м³/час: от | 6 | до | 8 |
| 5. Средства измерений (далее – СИ), входящие в состав УИРГ: |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Диапазон измерений | Ед. изм. | Дата окончания срока поверки (контроля) | Заводской номер |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Показания счётчика газа, м³: | 2 |
| 7. Показания корректора объёма газа*, м³: |  |
| 8. Газоиспользующее оборудование (далее – ГПО): |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Номер сертификата соответствия | Кол-во, ед. | Диапазон расхода единицы ГПО*, м³/час |
| 1. |  |  |  |  | - |
| 2. |  |  |  |  | * |
| Расход газа объектом газопотребления: | * |

* расход (объём) газа, приведённый к условиям по ГОСТ 2939-63: температура 20 °С (293,15 °K), давление 760 мм рт. ст.

** при теплоте сгорания газа ________ккал/м³.

Представитель Поставщика:                                      Представитель Потребителя:

9. Установлены пломбы Поставщика:

| № п/п | Место установки пломбы | Номер пломбы |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

При нарушении целостности пломб Поставщика/Производителя необходимо незамедлительно сообщить Поставщику по тел.____________ В случае обнаружения несанкционированного нарушения целостности номерных пломб Поставщика/Производителя, УИРГ признаётся несправным с момента приема УИРГ либо последней проверки Поставщиком УИРГ, а определение количества поданного газа осуществляется по объёму потребления газа, соответствующему проектной мощности неопломбированных газопотребляющих установок и времени, в течение которого подавался газ в период неисправности УИРГ.

Комиссия установила: СИ поверены; СИ соответствуют паспортам и Рабочей документации УИРГ; оборудование УИРГ установлено согласно требованиям нормативно технической документации. Выводы: УИРГ отвечает требованиям действующей нормативно технической документации и принят в эксплуатацию в ______________________ г.

| Представитель Поставщика: |  | Представители Потребителя: |
| --- | --- | --- |
| м.п. |  |  | м.п. |  |